září 2004

zásady užití TDD v systému zúčtování odchylek OTE

(stav k 10.9.2004)

ÚVod

„Zásady užití TDD“ v systému zúčtování odchylek OTE, a. s. byly zpracovány v rámci Projektu TDD. Vycházely z prvního návrhu zhotovitele Projektu TDD, který byl předán objednatelům 30.1.2003 na základě dohodnutého postupu prací na aplikaci statické metody TDD. Předkládané znění je výsledkem postupného upřesňování v souvislosti s vývojem názorů objednatelů Projektu TDD a představuje kompromisní řešení často diametrálně odlišných názorů zástupců REAS a OTE, a. s. diskutovaných v pracovní skupině koordinující práce na Projektu TDD. Formulace zásady uvedené v bodu 22 byla dohodnuta mezi ERÚ, REAS, OTE, a. s. a EGÚ Brno, a. s. na jednání dne 10.9.2004. Stávající znění platí pro rok 2005 jako kompromisní řešení, v dalších letech budou zásady užití TDD postupně upřesňovány.

Zásady zde formulované platí pro statickou metodu TDD, obsahují však některé zmínky k metodě dynamické v části vymezení pojmů a v části způsobu aplikace metody TDD. Zásady TDD se týkají užití TDD, pravidla pro tvorbu TDD jsou zpracována v samostatném materiálu. Zásady jsou koncipovány do logických celků postupně podle toho, jak se použijí:

strana

- Použité zkratky										  2

- Vymezení pojmů.									  4

- Způsob aplikace metody TDD.								  6

- Složky bilance elektřiny v l-té distribuční soustavě.					  8

- Postup ve dni D-1 při sjednávání denních diagramů dodávek

a odběrů elektřiny na den D.								10

- Postup ve dni D+1: Sestavení obchodní bilance, skutečné hodnoty dodávek

a odběrů elektřiny a výpočetně uvažované hodnoty elektřiny ve dni D.			10

- Postup ve dni D+1: Vyhodnocení zbytkových diagramů zatížení pro den D.		13

- Vyhodnocení a vypořádání odchylek ve dni D+1.					14

- Měsíční vypořádání: na konci měsíce + „x“ dnů (např. alespoň 5 pracovních dnů).	15

- Konečné měsíční vypořádání na konci měsíce + 3 měsíce + alespoň 5 pracovních dnů.	17

- Změny v průběhu vyhodnocovaného období.						17

# POUŽITÉ ZKRATKY

Zkratka	Význam

A		měření elektřiny typu A

B		měření elektřiny typu B

C		měření elektřiny typu C

CDS	Centrum datových služeb

ČHMÚ	Český hydro-meteorologický úřad

ČR		Česká republika

D		obchodní den

d		dodávka elektřiny

D		saldo dodávek elektřiny distributora (písmeno psáno kurzívou)

D-1		den před obchodním dnem

D+1	den po obchodním dni

EAN	celosvětový systém kódování a identifikace zboží, služeb a organizací

ERÚ	Česká republika - Energetický regulační úřad

ES		elektrizační soustava

h		obchodní hodina

i		i-tý zákazník

IS		informační systém

k		k-tý subjekt zúčtování

Khl		korekční činitel přepočtu zatížení v l-té distribuční soustavě v hodině h na ZD

l		l-tá distribuční soustava

MPO	Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu

MVE	malá vodní elektrárna s Pinst do 10 MW

O, o	odběr elektřiny

OM		odběrné místo

OPM	odběrné / předávací místo

OTE	Operátor trhu s elektřinou ČR, a.s.

OZ		oprávněný zákazník

PDS	provozovatel distribuční soustavy

PPS	provozovatel přenosové soustavy

REAS	regionální rozvodná energetická společnost

RÚT	registrovaný účastník trhu

s		skutečné klimatické podmínky (přepočet na teplotu)

SW		Software

SZ		subjekt zúčtování

t		třída typového diagramu dodávek

TDD	typový diagram dodávky

TDDn	normalizovaný typový diagram dodávky

TDDo	typový diagram dodávky přepočtený na očekávanou teplotu ve dni D

TDDp	typový diagram dodávky přepočtený na skutečnou teplotu ve dni D

ÚT		účastník trhu

VN		síť hladiny vysokého napětí

x		x-tá sousední elektrizační soustava

z		změřená (roční spotřeba)

Z		ztráty v distribuční soustavě

ZD		zbytkový diagram

Význam zkratek použitých pro proměnné je uveden v bodu 23 zásad.

# Vymezení pojmů

Z důvodu uceleného přístupu k problematice TDD se uvádí také definice některých pojmů z  vyhlášky ERÚ č. 373 / 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o pravidlech pro organizování trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu a z vyhlášky MPO č. 218 / 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů.

- K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají tyto způsoby měření:

- průběhové měření elektřiny s denním dálkovým přenosem údajů (typ A),

- ostatní průběhové měření elektřiny (typ B),

- ostatní měření elektřiny (typ C).

- Subjektem zúčtování odchylek (dále také jen „subjekt zúčtování“ - SZ) se rozumí účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek.

- Registrovaný účastník trhu (RÚT) je účastník trhu (ÚT) uzavírající smlouvu na dodávku elektřiny a registrovaný u operátora trhu (držitelé licence na obchod s elektřinou, držitelé licence na výrobu elektřiny, držitelé licence na distribuci elektřiny, držitel licence na přenos elektřiny a oprávnění zákazníci, kteří zvolili režim vlastní odpovědnosti za odchylku a jsou subjekty zúčtování nebo kteří změnili dodavatele). Podrobnosti způsobu registrace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách operátora trhu.

- Obchodní hodinou je základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování.

- Obchodní den je 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou dne přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00 hod. a končí v 01:00 hod.

- Denním diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále také jen „diagram dodávky“ a „diagram odběru“) se pro účely TDD rozumí sjednané množství elektřiny SZ nebo RÚT pro každou obchodní hodinu dne v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo.

- Pro účely zásad užití TDD se dnem D rozumí obchodní den, dnem D-1 den před obchodním dnem a dnem D+1 den po obchodním dni.

- Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (metoda TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny průběhově neměřených odběrů. Využívá se při zúčtování odchylek subjektu zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru TDD. Metoda TDD je vhodná jen pro delší časový interval a pro počet odběrných míst konečných zákazníků v dané skupině vyšší než cca 1000 pro dosažení požadované celostátní (nebo regionální u TDD5) chyby která nepřevýší 10 %. Úroveň chyby je hodnota určující rozsah, ve kterém se může sledovaná veličina vyskytovat vzhledem ke své střední hodnotě.

- Statická metoda TDD je založena na určení normalizovaných typových diagramů dodávky pro určené skupiny konečných zákazníků s měřením typu C a na jejich přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D.

- Dynamická metoda TDD vychází z měření vzorků ve dni D a přenosu údajů, na jejichž základě je sestaveno 24 hodnot koeficientů typových diagramů zatížení jednotlivých tříd konečných zákazníků ve dni D.

- Typové diagramy dodávky definují tvar diagramu zatížení, přičemž roční spotřeba zákazníků přiřazených k tomuto diagramu může být různá. Z důvodu lepší názornosti a interpretace tvaru typového diagramu dodávky je normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) vztažen k ročnímu maximu.

- Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima [hod/rok]:

- Tun=h=18760TDDnh

- TDDn je k dispozici pro účastníky trhu nejpozději 3 měsíce před prvním obchodním dnem (1. ledna) kalendářního roku a platí po celý kalendářní rok. Definice TDDn je zřejmá z obrázku 1.

- Očekávaný typový diagram dodávky (TDDo) pro klimatické podmínky ve dni D je 24 relativních hodnot (23 při přechodu na letní čas a 25 při přechodu na středoevropský čas), stanovených jako součin relativních hodnot TDDn v jednotlivých hodinách dne D a koeficientu určujícího, kolikrát bude průměrný hodinový odběr pro očekávanou teplotu v jednotlivých hodinách dne D větší nebo menší než průměrný hodinový odběr při normální teplotě v příslušných hodinách dne D. Koeficient lze stanovit obecně známým výpočtem pro očekávanou teplotu.

- Přepočtený typový diagram dodávky (TDDp) pro klimatické podmínky ve dni D je 24 relativních hodnot (23 při přechodu na letní čas a 25 při přechodu na středoevropský čas), stanovených jako součin relativních hodnot TDDn v jednotlivých hodinách dne D a koeficientu určujícího, kolikrát byl průměrný hodinový odběr při skutečných klimatických podmínkách v jednotlivých hodinách dne D (stanovený výpočtem na základě empirických vztahů pro skutečné klimatické podmínky) větší nebo menší než průměrný hodinový odběr při normálních klimatických podmínkách v příslušných hodinách dne D. Definice je zřejmá z obrázku 2.

# Způsob aplikace metody TDD

- Pro oblast výroby nebudou typové diagramy dodávky vytvářeny. Pro výrobny s měřením typu C mohou být po projednání s PDS v některých případech použity charakteristické denní diagramy dodávky elektřiny v (%) spolu s údajem o celkové předpokládané měsíční výrobě elektřiny (viz bod 34).

- Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu oprávněného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování (SZ), a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou (RÚT).

- K 1. 1. 2005 bude použita pro třídy TDD č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 celostátní statická metoda TDD zpracovaná na základě měření 128 vzorků na každou třídu TDD, přičemž měřené vzorky jsou rovnoměrně rozloženy na každý REAS. Pro třídu TDD5 bude od 1.1.2005 použita ještě statická celostátní metoda, zpracovaná na základě měření dříve definovaných 128 vzorků. Od 1.1.2006 bude pro TDD5, kde byl počet vzorků doplněn na cca 128 v každém REAS, ještě rozhodnuto zda bude použita regionální statická nebo dynamická metoda. Po vyhodnocení výsledků měření zvýšeného počtu vzorků v třídě TDD5 a zkušeností s provozem v roce 2005 bude posouzena vhodnost použití statické nebo dynamické metody pro tuto třídu TDD. Pro rok 2005 bude použita statická celostátní metoda TDD8 (sazba C 62, pracovně zatím označováno jako TDD8), přičemž typový diagram bude stanoven odhadem bez měření. Na základě vyhodnocení podkladů o odběrech pro veřejné osvětlení bude rozhodnuto, zda pro rok 2006 a tento druh odběrů bude použita statická celostátní nebo regionální metoda TDD8.

- Uvedený přístup pak při stanovení tvarů TDDot nebo TDDpt předpokládá použití průměrných klimatických, případně dalších podmínek buď za celou ES ČR nebo za region jako jedinou oblast tak, jak budou TDD modelovány a vytvořeny. V současném stadiu řešení se průměrnými klimatickými podmínkami rozumí průměrná celodenní teplota. Průměrná celodenní teplota se stanoví modelovým výpočtem z teplot změřených ze sítě automatizovaných měřicích stanic plošně umístěných na území celé ČR. Použití metody TDD se chápe jako dlouhodobý proces upřesňování typových diagramů na základě již měřených vzorků, postupného zahušťování měřených vzorků, úpravy pravidel, rozvíjení zúčtovací procedury, způsobu sběru měřených dat a související legislativy. Vývoj TDD by měl postupně přejít do stavu kontinuálního používání a udržování systému.

- Přepočtené typové diagramy dodávky TDDpt v případě statické metody TDD stanovuje OTE, a. s. Jsou zveřejněny ve stanoveném termínu na internetu prostřednictvím OTE, a. s. (viz. pravidla trhu).

- V případě statické nebo dynamické metody TDD a celorepublikovém nebo regionálním přístupu používá informace o průměrných klimatických podmínkách ČR (viz bod 18) operátor trhu s elektřinou, který je ze zákona v součinnosti s PDS pověřen zajišťováním zpracování TDD. Příslušné teploty jsou zveřejněny na internetu OTE, a. s.

- Přiřazení konkrétních odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C k jednotlivým třídám TDDnt je povinností PDS při připojení zákazníků nebo při změně charakteru OPM. Aktualizace jsou možné před začátkem měsíce v předem definovaném termínu. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám TDDnt je založeno na charakteru odběru rozlišeného na:

- Podnikatel - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 1

- Podnikatel - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 2

- Podnikatel - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 2

- Podnikatel - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 3

- Podnikatel - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 3

- Podnikatel - odběr pro veřejné osvětlení - TDD č. 8

- Domácnost - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 4

- Domácnost - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 5

- Domácnost - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 6

- Domácnost - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 7

- Domácnost - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 7

- Postup bude specifikován v prováděcích právních předpisech ERÚ. Pravidla pro tvorbu TDD jsou zpracována v samostatném dokumentu.

- V roce 2005 budou TDD přiřazovány i k odběrům z úrovně VN, které ještě nemají osazeno průběhové měření. Těmto odběrům budou přiřazovány TDD1, TDD2 a TDD3 v závislosti na charakteru odběrného místa. Jako vodítko se použije následující klíč pro tarifní sazby platné v roce 2004:

- Sazby B3, B4, B5 a B13	-	TDD1

- Sazba B11			-	TDD2

- Sazba B12			-	TDD3

- Ostatní spotřebě PDS, která je měřena neprůběhově, bude jednotně přiřazován TDD3.

- Mezi operátorem trhu a provozovateli distribučních soustav jsou uzavírány smlouvy o předávání údajů o odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, o předběžných hodnotách a o skutečných hodnotách poskytnutých provozovateli distribuční soustavy.

- Číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení jsou vytvářeny a spravovány operátorem trhu na základě legislativy (vyhlášky 373 a jejích následných novelách, §16, odstavec 4). Rozsah příslušných registračních čísel přidělí příslušnému distributorovi a ten zodpovídá za registrace a aktualizaci kmenových záznamů týkajících se území distribuce, tj. při reklamaci kontroluje jejich správnost a v případě chyby sjedná nápravu.

- V systému CDS jsou spravovány kmenové údaje OPM ve formě datového záznamu v číselníku OPM. Datový záznam je zaveden a aktualizován provozovateli distribučních soustav, kde pro každého ÚT s konečnými zákazníky s měřením typu „C“ se kromě jiného uvádí:

- Identifikační číslo (EAN).

- Příslušnost OPM k PDS.

- Přiřazení odběrných míst zákazníků s měřením typu C k třídě TDDnt, včetně historie vyžadované při tvorbě TDD.

- Plánovaná roční spotřeba jednotlivých zákazníků určená na základě celostátně jednotné metodiky (historická řada roční spotřeby) a přepočtená na normální klimatické podmínky:

- Jednotlivě po OPM pro oprávněné zákazníky, kteří změnili dodavatele,

- Agregovaně po jednotlivých PDS a třídách TDDt za odběr konečných zákazníků s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele.

- Za změnu dodavatele v systému užití TDD se nepovažují „změny“ z důvodu unbundlingu prováděného podle Energetického zákona. Za změnu dodavatele se rovněž nepovažuje případ, že konečný zákazník zůstává u právního nástupce stávajícího držitele licence na obchod v rámci vertikálně integrovaného podnikatele (pokud zákazník nepožádá o změnu dodavatele).

- OTE vede evidenci přiřazení (včetně historie) k jednotlivým SZ a k jednotlivým RÚT v řetězci zprostředkovaného přenesení odpovědnosti za odchylku s využitím IS a číselníků (registrační číslo subjektu přebírajícího a  předávajícího závazek odebrat elektřinu z ES).

- Evidence odečtených hodnot z elektroměrů (změřené hodnoty):

- Jednotlivě po OPM pro oprávněné zákazníky, kteří změnili dodavatele, včetně přesného data odečtu a doby trvání periody odečtu.

- Evidence data změny kterékoli položky záznamu v průběhu kalendářního roku (včetně historie).

# Složky bilance elektřiny v l-té distribuční soustavě

- Spotřeba (konečných zákazníků, ostatní spotřeba PDS, ztráty):

- olA,h odběr konečných zákazníků a ostatní spotřeba PDS v hodině h měřený průběhově l-té distribuční soustavě (měření typu A, pro odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV nebo s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny nad 250 kW).

- olB,h odběr konečných zákazníků a ostatní spotřeba PDS v hodině h měřený průběhově s měsíčními odečty spotřeby l-té distribuční soustavě (měření typu B, pro odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem elektřiny od 100 kW včetně do 250 kW; odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s hlavním jisticím prvkem nad 200 A při první změně dodavatele elektřiny).

- olC,h odběr konečných zákazníků a ostatní spotřeba PDS v hodině h bez průběhového měření s ročními odečty spotřeby v l-té distribuční soustavě (měření typu C, pro odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením).

- Okh odběr k-tého subjektu zúčtování sjednaný ve dni D-1 na hodinu h obchodního dne D.

- Oi,lC plánovaná roční spotřeba i-tého zákazníka s měřením typu C v l-té distribuční soustavě, přepočtená na normální klimatické podmínky.

- Oi,lC,z změřená roční spotřeba i-tého zákazníka s měřením typu C v l-té distribuční soustavě.

- oi,lC,t,s,h spotřeba i-tého zákazníka v hodině h s měřením typu C v l-té distribuční soustavě stanovená výpočtem z Oi,lC pro skutečné klimatické podmínky s, přiřazeného k třídě t TDDnt.

- oi,lC,t,h spotřeba i-tého zákazníka v hodině h s měřením typu C v l-té distribuční soustavě stanovená výpočtem z Oi,lC pro skutečné klimatické podmínky s a korigovaná o účast na zbytkovém diagramu zatížení, přiřazeného k třídě t TDDnt.

- oi,lC,t,s,z,h spotřeba i-tého zákazníka v hodině h s měřením typu C v l-té distribuční soustavě stanovená výpočtem z Oi,lC,z pro skutečné klimatické podmínky s, přiřazeného k třídě t TDDnt.

- Zlh ztráty v l-té distribuční soustavě v hodině h.

- Výroba

- dlA,h průběhově měřená dodávka v hodině h v l-té distribuční soustavě (měření typu A, u výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 250 kW).

- dlB,h průběhově měřená dodávka s měsíčními odečty v hodině h v l-té distribuční soustavě (měření typu B, u výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 100 kW včetně do 250 kW).

- dlC,h průběhově neměřená dodávka v hodině h v l-té distribuční soustavě (měření typu C, u ostatních výrobců elektřiny).

- Saldo dodávek elektřiny v hodině h na rozhraní l-té distribuční soustavy se všemi x-tými okolními soustavami z celkového počtu L soustav včetně přenosové soustavy a včetně zahraničních soustav:

- Dlh=x=1Lpl,xh

- kde	pl,xh	je přenos elektřiny v hodině h na rozhraní z l-té do x-té distribuční soustavy,

- přičemž podle navrhované novely vyhlášky MPO č. 218 / 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou od 1. ledna 2005 za účelem zajištění měření elektřiny vybavena:

- Měřením typu A:

- předávací  místa  mezi  přenosovou  soustavou  a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV,

- předávací  místa mezi  jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV,

- Měřením typu B:

- předávací  místa mezi  jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně,

# Postup ve dni D-1 při sjednávání denních diagramů dodávek a odběrů elektřiny na den D

- Subjekty zúčtování předají ve dni D-1 operátorovi trhu na den D údaje ze smluv za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.

- Ve dni D-1 může účastník trhu nezávazně využít při stanovení části odběrového diagramu za svoje zákazníky s měřením typu C tvary očekávaných typových diagramů dodávky TDDot přepočtené z normální na očekávanou teplotu ve dni D, kterou si predikuje vlastním postupem.

# Postup ve dni D+1: Sestavení obchodní bilance, skutečné hodnoty dodávek a  odběrů elektřiny a výpočetně uvažované hodnoty elektřiny ve dni D

- Skutečná dodávka a odběr každého subjektu zúčtování je operátorem trhu zjištěný souhrn jeho dodávek do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn jeho odběrů z přenosové soustavy a distribučních soustav, včetně přeshraničních výměn. V každé obchodní hodině je tak stanoveno skutečné množství elektřiny dodané do elektrizační soustavy a  skutečné množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy daného subjektu zúčtování v MWh. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem a dále elektřina dodaná do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a elektřina odebraná z elektrizační soustavy je značena záporným znaménkem.

- Skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině je souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu na základě údajů získaných z měření v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a  předávacích místech účastníků trhu, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu.

- Provozovatelé distribučních soustav předají operátorovi trhu a jeho prostřednictvím přes centrum datových služeb (CDS OTE) pak subjektům zúčtování a jednotlivým registrovaným účastníkům trhu v řetězci zprostředkovaného převzetí odpovědnosti za odchylku pro den D příslušné skutečné hodinové hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s průběhovým měřením typu A připojených k jejich distribuční soustavě.

- Za odběr zákazníků s měřením typu C předávají PDS operátorovi trhu roční spotřeby elektřiny měsíčně aktualizované. Prostřednictvím CDS předává OTE subjektům zúčtování a jednotlivým registrovaným účastníkům trhu v řetězci zprostředkovaného převzetí odpovědnosti za odchylku pro den D, příslušné hodinové diagramy odběrů elektřiny přepočtené s pomocí typových diagramů TDDpt a podle plánované roční spotřeby elektřiny příslušných zákazníků pro každou třídu t TDD, na základě skutečných klimatických podmínek ve dni D, rozlišené podle přiřazení k typovým diagramům dodávky a územně podle jednotlivých PDS.

- Pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C náležejících do stejné třídy t typového diagramu dodávky a kteří nezměnili dodavatele se  údaje agregují, takže rozsah údajů, které l-tý PDS předává za odběrná místa těchto zákazníků a  po jednotlivých k-tých subjektech zúčtování, včetně jejich zákazníků a zákazníků za něž převzali odpovědnost za odchylku, se podstatně snižuje:

- i=1Ioi,l,kC,t,s,h=TDDpthTunt∗i=1IOi,l,kC,t

- Způsob přepočtu odběrů v hodině h na skutečné klimatické podmínky s pomocí velikosti roční spotřeby a  poměrné hodnoty příslušné třídy TDDpt v dané hodině ilustruje obrázek 3.

- Odběrná místa zákazníků s měřením typu C, připojených k napěťové hladině vn, přiřadí PDS do stávajících tříd TDDnt v souladu s platnými zásadami.

- Provozovatelé distribučních soustav předají na základě smlouvy o předávání údajů operátorovi trhu a jeho prostřednictvím přes CDS OTE subjektům zúčtování a jednotlivým registrovaným účastníkům trhu v řetězci zprostředkovaného převzetí odpovědnosti za odchylku pro den D hodinové diagramy skutečných dodávek elektřiny za každou výrobnu elektřiny samostatně u výroben elektřiny s měřením typu A.

- Součtové hodinové diagramy plánovaných dodávek elektřiny pro den D za skupinu výroben elektřiny s měřením typu B, předané provozovatelem výroben a následně subjekty zúčtování a jednotlivými registrovanými účastníky trhu v řetězci zprostředkovaného převzetí odpovědnosti za odchylku ve dni D-1, se pro účely zálohového fakturování při zúčtování odchylek ponechávají pro den D ve stejné výši.

- Pro vypořádání odchylek v předávacích místech výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za jejichž odchylku převzal odpovědnost jiný subjekt zúčtování,  jsou pro každou obchodní hodinu do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu použity předběžné hodnoty předané operátorovi trhu tímto subjektem zúčtování do 11.00 hodin následujícího pracovního dne. Předběžně předpokládaná měsíční výroba elektřiny agregovaně za skupinu těchto výroben elektřiny, a to za každou distribuční soustavu samostatně, je lineárně rozpočítána subjektem zúčtování na jednotlivé hodiny dne D.

- Provozovatelé distribučních soustav předají v den D+1 skutečné saldo dodávek elektřiny z/do jednotlivých okolních soustav ve dni D (včetně přenosové soustavy a zahraničních soustav, tj. včetně dovozů a vývozů elektřiny do vydělených ostrovních provozů části distribuční soustavy).

- Předběžnými hodnotami pro vypořádání odchylek u odběrů v odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, kteří změnili dodavatele, do doby zjištění skutečných hodnot na základě odečtu, jsou hodinové hodnoty odběrů použité operátorem trhu:

- vzniklé průměrem skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu,

- zadané do 11.00 hodin následujícího pracovního dne subjektem zúčtování na základě konzultace s provozovatelem distribuční soustavy v případě odběrů, kdy způsob podle písmena a) nelze použít nebo subjektu zúčtování nevyhovuje,

- rovny nule v případech, kdy nelze použít postup podle písmene a) nebo b).

- V průběhu měsíce se považují takto předané hodnoty za skutečné, které se vypořádají až po odečtech na konci měsíce. Předběžné hodinové hodnoty odběrů těchto oprávněných zákazníků jsou tedy stanoveny nebo přijímány operátorem trhu nejpozději do 11.00 hod. následujícího pracovního dne od subjektů zúčtování, které převzaly zodpovědnost za odchylku v daných odběrných místech s měřením „B“ formou denního hodinového diagramu za každé odběrné místo samostatně. Hodnoty jsou za příslušný pracovní den případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny.

- Předběžné hodnoty odběrů v odběrných místech OZ, které jsou vybaveny měřením typu „B“, kteří nezměnili dodavatele:

- předávají příslušní SZ v sumě za DS nejpozději do 11. hod. následujícího pracovního dne, po konzultaci předběžných hodinových hodnot odběrů s provozovatelem distribuční soustavy.

- Energie neměřených odběrů (jedná se zejména o televizní převaděče, zabezpečovací zařízení Českých drah, telefonní automaty, dopravní značky a signály, hlásiče, sirény, parkovací automaty) je ve výpočtu zbytkového diagramu, definovaném v bodu 39, považována za nulovou.

# Postup ve dni D+1: Vyhodnocení zbytkových diagramů zatížení pro den D

- Zbytkový diagram zatížení stanoví OTE, a. s. za distribuční soustavu každého PDS.

- Zbytkový diagram zatížení l-tého PDS, určený s ohledem na znaménkovou konvenci v hodině h z měřených fyzikálních toků elektřiny nebo z výpočetně uvažovaných hodinových hodnot elektřiny (pro odběr s měřením typu B, ztráty a pro dodávku s měřením typu B a C) v l-té soustavě:

- ZDlh=Dlh+dlA,h+olA,h+olB,h−Zlh+dlB,h+dlC,h

- Tato koncepce vychází z předpokladu, že se stanoví tzv. zbytkový diagram spotřeby v každé obchodní hodině, který se rozpočítává na zákazníky s měřením typu C úměrně velikostem jejich odběrů v dané hodině, stanovených s pomocí metody TDD. U tohoto přístupu jsou do odchylek zákazníků s měřením typu C zahrnuty veškeré nepřesnosti spojené s určením velikosti ztrát, neměřených odběrů, chyb měření a případných neoprávněných odběrů.

- Hodinové hodnoty elektřiny odběrů i-tých zákazníků s měřením typu C v l-té soustavě, které již byly přepočteny na skutečné klimatické podmínky s ve dni D příslušné třídy t diagramu TDDpt podle bodu 30, se korigují na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu zatížení l-tého PDS v hodině h úměrně „váze“ odběrů s měřením typu C tak, že jejich hodnota po této korekci je:

- i=1Ioi,lC,t,h=−i=1Ioi,lC,t,s,hi=1It=1Toi,lC,t,s,h∗ZDlh

- Tímto postupem se zajistí, že součet hodinových odběrů všech zákazníků se rovná velikosti zbytkového diagramu v dané hodině.

- Pro odběr zákazníků, kteří nezměnili dodavatele, náležejících do stejné třídy t typového diagramu dodávky a k l-tému PDS se údaje agregují pro odběrná místa těchto zákazníků s měřením typu C po jednotlivých k-tých subjektech zúčtování, včetně jejich zákazníků a zákazníků za něž převzali odpovědnost za odchylku, takže rozsah předávaných údajů (počet průběhů) se podstatně snižuje. Rovnici pro stanovení agregované hodnoty odběru ve třídě t a příslušejícího k l-tému PDS k-tého SZ v hodině h zjednodušeně zapsat ve tvaru, kde záporné znaménko je dáno konvencí pro odběr:

- i=1Ioi,l,kC,t,h=−TDDpthTunt∗i=1IOi,l,kC,t∗Klh

- OTE, a. s. spočte a zveřejní koeficient Klh přepočtu zatížení na zbytkový diagram v hodině h podle následujícího vztahu:

- Klh=ZDlhi=1It=1Toi,lC,t,s,h=ZDlht=1TTDDpthTunt∗i=1IOi,lC,t

# Vyhodnocení a vypořádání odchylek ve dni D+1

- Odchylka subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu zjištěná operátorem trhu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, tj. součet rozdílu mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a rozdílu mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Pro vyhodnocení odchylek je použita znaménková konvence, kdy dodávka do elektrizační soustavy je číslo kladné a odběr elektřiny ze soustavy je číslo záporné.

- Systémová odchylka je součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování.

- Zálohové vypořádání odchylek je provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně, za nepracovní dny v následující pracovní den.

- Odchylka k-tého subjektu zúčtování v hodině h, který převzal odpovědnost za odchylku i-tého ÚT v l-té soustavě a zahrnující také vlastní odchylku je:

- ∂kh=l=1Li=1I∂di,l,kA,h+l=1Li=1I∂di,l,kB,h+l=1Li=1I∂di,l,kC,h+l=1Li=1Ioi,l,kA,h+l=1Li=1Ioi,l,kB,h+l=1Li=1It=1Toi,l,kC,t,h−Okh

- Pokud subjekt zúčtování nakupuje elektřinu pro krytí ztrát v regionální nebo lokální PDS, odečítá se od jeho plánované hodnoty odběru Ohk v hodině h obchodního dne D velikost ztrát odhadovaná v této hodině. Spotřeba konečných zákazníků s měřením typu C se počítá agregovaně vždy za celou skupinu zákazníků přiřazených ke stejným typovým diagramům, jak je uvedeno v bodu 40.

- Ve vztahu jsou uvažovány také odchylky za závazek dodat elektřinu do ES pro výrobny s měřením typu B a typu C a také odchylky za závazek odebrat elektřinu z ES pro odběr konečných zákazníků s měřením typu B, i když podle konečného rozhodnutí o přístupu k těmto výrobám a odběrům v rámci denního vyhodnocení odchylek se uvažují jejich odchylky nulové. Finanční vypořádání odchylek těchto případů se provede v rámci měsíčního vypořádání.

- Každý pracovní den je do 14.00 hodin každému subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování oznámeno operátorem trhu vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu:

- velikost odchylky v MWh,

- zúčtovací cenu v Kč/MWh,

- podíl na vícenákladech elektrizační soustavy v Kč/MWh,

- platbu subjektu zúčtování v Kč.

# Měsíční vypořádání: na konci měsíce + „x“ dnů (kde „X“ je POČET PRACOVNÍCH DNŮ STANOVENÝ V PRAVIDLECH TRHU)

- Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k jeho předávacímu místu, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

- Skutečné hodnoty odběrů a dodávek elektřiny v odběrných a předávacích místech s měřením typu B jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav

  - do termínu stanoveného v pravidlech trhu po ukončení měsíce formou hodinových diagramů jednotlivě za každé odběrné místo oprávněného zákazníka, který změnil odběratele, a jednotlivě za každou výrobnu elektřiny, za kterou přebral odpovědnost jiný subjekt zúčtování,

  - do termínu stanoveného v pravidlech trhu po ukončení měsíce formou hodinových diagramů souhrn odběrů za všechny ostatní odběry v rámci příslušné distribuční soustavy a souhrn dodávek za všechny ostatní výrobny elektřiny v rámci příslušné distribuční soustavy.

- Skutečné hodnoty dodávek elektřiny v předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C jsou předávány příslušnými provozovateli distribučních soustav do 16.00 hodin šestého pracovního dne po ukončení měsíce ve formě součtu dodané elektřiny těchto výroben elektřiny. Na základě takto předaných údajů provede operátor trhu úpravu hodinových diagramů vzniklých z předběžných hodnot.

- Zbytkový diagram zatížení l-tého PDS, určený s ohledem na znaménkovou konvenci v jednotlivých hodinách h daného měsíce z měřených fyzikálních toků elektřiny nebo z výpočetně uvažovaných hodinových hodnot elektřiny (pro ztráty) v l-té soustavě:

- ZDlh=Dlh+dlA,h+olA,h+olB,h−Zlh+dlB,h+dlC,h

- Vztah je stejný jako v bodu 39, ale jsou v něm uvažovány skutečné hodnoty dodávek a  odběrů s měřením typu B.

- Hodinové hodnoty elektřiny odběrů i-tých zákazníků s měřením typu C v l-té soustavě, které již byly přepočteny na skutečné klimatické podmínky s ve dni D příslušné třídy t diagramu TDDpt podle bodu 30, se korigují na hodnotu účasti na aktualizovaném zbytkovém diagramu zatížení l-tého PDS v hodině h úměrně „váze“ odběrů (stejně jako v bodu 40) s měřením typu C tak, že jejich hodnota po této korekci je:

- i=1Ioi,lC,t,h=−i=1Ioi,lC,t,s,hi=1It=1Toi,lC,t,s,h∗ZDlh

- Pro odběr zákazníků s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele, náležejících do stejné třídy t typového diagramu dodávky a k l-tému PDS se údaje agregují pro odběrná místa těchto zákazníků a po jednotlivých k-tých subjektech zúčtování, včetně jejich zákazníků a zákazníků za něž převzali odpovědnost za odchylku, takže rozsah předávaných údajů (počet průběhů) se podstatně snižuje v souladu se vzorcem uvedeným v bodu 40:

- i=1Ioi,l,kC,t,h=−TDDpthTunt∗i=1IOi,l,kC,t∗Klh

- Koeficient Klh spočte a zveřejní OTE, a. s. v souladu s bodem 41.

- Odchylka k-tého subjektu zúčtování v hodině h, který převzal odpovědnost za odchylku i-tého ÚT v l-té soustavě a zahrnující také vlastní odchylku, je dána podobným vztahem jako v bodu 45:

- ∂kh=l=1Li=1I∂di,l,kA,h+l=1Li=1I∂di,l,kB,h+l=1Li=1I∂di,l,kC,h+l=1Li=1Ioi,l,kA,h+l=1Li=1Ioi,l,kB,h+l=1Li=1It=1Toi,l,kC,t,h−Okh

- Pokud subjekt zúčtování nakupuje elektřinu pro krytí ztrát v regionální nebo lokální PDS, odečítá se od jeho plánované hodnoty odběru Ohk v hodině h obchodního dne D velikost ztrát odhadovaná v této hodině. Spotřeba v odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C se počítá agregovaně vždy za celou skupinu zákazníků přiřazených ke stejným typovým diagramům, jak je uvedeno v bodu 51.

- Ve vztahu jsou uvažovány odchylky za závazek dodat elektřinu do ES pro výrobny s měřením typu B a C, a odchylky za závazek odebrat elektřinu z ES pro odběry s měřením typu B.

- Po skončení zúčtovacího období, kterým je jeden kalendářní měsíc, je na základě součtu plateb subjektu zúčtování operátorem trhu vystaven daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň na výstupu operátor trhu, a podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb je zajišťováno minimálně jednou za kalendářní měsíc.

Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve třech etapách:

a)	denní vypořádání, které má formu zálohových plateb,

b)	měsíční vypořádání, které je provedeno po skončení měsíce a jsou vystaveny daňové doklady a zúčtovány zálohy z denního vypořádání,

c)	závěrečné měsíční vypořádání, které je provedeno pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty 3 měsíců pro podávání reklamací.

Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

# Závěrečné měsíční vypořádání na konci měsíce + 3 měsíce + alespoň 5 pracovních dnů

- Závěrečné měsíční finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty 3 měsíců pro podávání reklamací.

- Řešení reklamací bude ukončeno v rámci 3-měsíčního vyúčtování. Případné reklamace ovlivní aktualizovaný zbytkový diagram daný vztahem v bodu 50, takže dojde k opakování výpočetního postupu, uvedeného v bodech 50 až 52.

# Změny v průběhu vyhodnocovaného období

- V průběhu vyhodnocovaného ročního období může dojít ke změnám:

- přiřazení odběrných míst zákazníků k třídě t typových diagramů TDDnt,

- odhadované velikosti roční spotřeby jednotlivých zákazníků,

- dodavatele OZ,

- přiřazení k jednotlivým SZ a k jednotlivým RÚT v řetězci zprostředkovaného přenesení odpovědnosti za odchylku.

Veškeré změny musí být evidovány v datové bázi IS PDS a zohledněny ve výpočtu hodinových odběrů konečných zákazníků s měřením typu C s pomocí metody TDD. Uvažování změn ve výpočtu spadá do rutinního zpracování příslušného SW.

- Konečný zákazník s měřením typu C, který získal oprávnění k volbě dodavatele, může měnit svého dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku jednou za půl roku. Změna dodavatele je spojena s povinným odečtem spotřeby k danému datu změny a s převzetím závazků.

- Změnu přiřazení odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C k typovému diagramu provádí podle potřeby (změna charakteru OM, …) provozovatel distribuční soustavy, ke které je konečný zákazník připojen podle pravidel pro přiřazení OPM k TDD.